东华大学本科生毕业论文（设计）安全风险分析表

| 学号 |  |  | 姓名 |  | 专业名称 |  | 指导教师姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  |  |  |  | 课题起止时间 |  |  |  |
| （课题目标及涉及实验简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题涉及危险源 |  |  |  |  | 风险 | 防控或防护措施 |  |  |
| □电 |  | 室内电压：□220V □380V 大功率设备供电方式： □固定插座 □空气开关 □移动拖线板 □其他 □拖线板串联 □线缆裸露 □高压、高频电气设备 □大功率电气设备 □加热、烘烤等易引起火灾的电气设备 □易燃易爆环境下使用电气设备 □手持式电气设备 □其他 |  |  | □触电 □火灾 □其他风险 | 工程控制措施 □不导电灭火器 □配备带漏电保护器的空气开关 □电气设备良好接地 □设置高压设备危险区域警示标示 □接地检测 □紧急停止开关 □设备防护罩 □防护围栏 □通风橱 □化学品安全柜 □气体钢瓶柜 □生物安全柜 □手套箱 □局部通风 □视频监控 □泄漏报警装置 □门禁控制 □其他措施： 个人防护 □防护眼镜 □全面罩 □口罩/防护面具 □实验服/防护服 □防护帽 □手套 □防护鞋/绝缘鞋/靴套 □其他个人防护物品 |  |  |
| □设备类 |  | □特种设备：压力容器 □特种设备：起重机械 □高温高压设备 □高、低温设备 □高转速、易爆裂（砂轮、切割片等）设备 □强震动、高噪音设备 □强磁设备 □激光设备 □真空设备 □液压设备 □空气压缩设备 □明火电炉 □高温油浴设备 □粉尘设备 □其他 |  |  | □机械伤害 □辐射伤害 □呼吸系统伤害 □高温灼伤 □低温冻伤 □飞溅伤害 □视力损伤 □听力损伤 □其他风险 |  |  |  |
| □气体钢瓶 |  | □氢气 □甲烷 □乙炔 □氨气 □氧气 □液氮 □一氧化碳 □惰性气体 □其他气体 |  |  | □燃烧、爆炸 □窒息 □其他风险 |  |  |  |
| □危险化学品 |  | 易制毒 □硫酸 □盐酸 □丙酮 □醋酸酐 □三氯甲烷 □乙醚 □哌啶 □甲苯 □苯乙酸 □高锰酸钾 □其他 易制爆 □硝酸 □发烟硝酸 □高氯酸 □硝酸盐类（如硝酸钠） □氯酸盐类（如氯酸钠） □高氯酸盐类（如高氯酸锂） □重铬酸盐类（如重铬酸锂） □过氧化物和超氧化物（如过氧化氢溶液（含量＞8%）） □易燃物还原剂类（如锂、钠、钾、镁、镁铝粉、铝粉、硅铝、硫磺、锌尘、锌粉、锌灰） □硝基化合物类（如硝基甲烷） □其他 □其他危险化学品 |  |  | □中毒 □腐蚀 □燃烧、爆炸 □其他风险 |  |  |  |
| □危险化学品废弃物 |  | 液态 □含卤素废液 □含重金属废液 □氢氟酸废液 □有机废液 □其他类型废液 固态 □锐器物 □破碎玻璃 □沾染剧毒试剂固体废弃物 □废弃试剂 □其他固体废弃物 其他废弃危险化学废弃物 |  |  | □中毒 □腐蚀 □燃烧、爆炸 □割伤 □其他风险 |  |  |  |
| □生物 |  | □病原微生物 □实验动物 □其他 |  |  | □个体感染 □群体感染 □其他风险 |  |  |  |
| 其他危险源（如上述未涉及到的实验环境、实验原料、实验设备、实验工艺路线等安全风险） |  |  |  |  | （此处根据课题内容据实填写） | （此处根据课题内容据实填写） |  |  |
| 常见事件现场应急处置说明： 1. 控制危险源：例如切断电源或气源、采取针对性灭火措施、停止运转仪器设备、堵塞泄漏、按照已掌握的有关操作规程依规避险等，防止事故继续扩散； 2. 自救和互救：例如用干燥的绝缘物使得触电人员脱离电源，做好防火、防毒、防腐蚀等自身防护措施，设法躲避爆炸物和高温水、汽，对受伤人员采取包扎或心肺复苏等急救措施，安全转移伤员，引导现场无关人员尽快撤离危险区等，降低人员伤亡； 3. 做好现场处置：例如封闭现场、设置安全警戒线、转移易燃易爆物品、及时清除现场残留的有毒有害物质等，防止发生次生事故； 在应急处置过程中，有条件时拨打火警电话 119、急救电话120、公安报警110请求救援，并将情况向相关老师上报。 注：说明供参考，应根据课题实际情况制定详细的专项应急处置预案并进行演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □本人已认真学习《东华大学实验室安全手册》，熟悉实验室各项管理制度和要求，并承诺在开展课题研究期间，将严格遵守实验室各项安全制度和操作规程。 □本课题涉及到化学品，本人已阅读并知悉相关化学品安全技术说明书（MSDS）。 学生签名： 日期： 年 月 日 导师签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果课题涉及到的危险源变更，须再次进行安全评估并重新提交此报告；此报告模板仅作为参考，可根据实际需要进行修改或自行编制实验安全分析表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |